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УКРАЇНА

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від __ ______  2025 року                 м. Заставна                                № ПРОЄКТ
Про затвердження Правил надання 

послуг з централізованого водовідведення

(приймання, транспортування та очищення

стічних вод до систем централізованого 

водовідведення м.Заставна, які вивозяться

асенізаційним транспортом)
Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30, статей 40 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем централізованого водовідведення м. Заставна, відповідно до «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, виконавчий комітет Заставнівської міської ради  

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Правила надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Заставна, які вивозяться асенізаційним транспортом) (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Віталія ГРУШЕЦЬКОГО.
Міський голова 






        Василь РАДИШ
Додаток №1

	ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради від ___         2025 №_____


ПРАВИЛА
надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Заставна, які вивозяться асенізаційним транспортом)
м.Заставна

2025 рік
1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила визначають порядок надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення (надалі – Правила), розроблені на підставі та у відповідності до вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення Заставнівської міської територіальної громади, затверджені рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради ___.___.2025 за № ____. 
1.2. Правила є обов’язковими для виконання всіма жителями Заставнівської міської територіальної громади.

1.3. Метою Правил є забезпечення санітарного та екологічного благополуччя населення, охорона довкілля.

2. Терміни, що використані у цих Правилах, вживаються у таких значеннях:
Зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод.

Договір – договір про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) (надалі – Послуга), що укладається між Заставнівським МКУ ВТП (Виконавцем) та Споживачем і визначає порядок надання послуг.

Виконавець – Заставнівське МКУ ВТП, яке провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення на підставі ліцензії (код 37.00 «Каналізація, відведення й очищення стічних вод»).

Споживач – фізична особа, юридична особа,  фізична особа-підприємець, що надає послуги з вивозу стічних вод від користувачів централізованого, або індивідуального водопостачання асенізаційним транспортом, скидає їх до системи централізованого водовідведення м.Заставна, заключивши Договір з Заставнівським МКУ ВТП.

Стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.
Стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Нецентралізоване водовідведення – збирання, транспортування та очищення стічних вод без підключення до централізованої каналізаційної системи.

Вигрібна яма/септик – резервуар для збирання стічних вод з подальшим вивезенням.

Очисна споруда локальна (ЛОС) – система біологічного очищення стоків на рівні домогосподарства або підприємства. 

Каналізаційно-очисні споруди (КОС) – це комплекс споруд і обладнання, призначений для очищення стічних вод перед їх скиданням у водойми або на землі.
Асенізаційна послуга – транспортування рідких побутових відходів спеціалізованим транспортом. 

Допустимі концентрації ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3, встановлена «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення Заставнівської міської територіальної громади».

Речовини, заборонені до приймання – речовини, по яких не встановлені нормативи скидання.

3. Збирання стічних вод.

3.1. Об’єкти, які не мають доступу до централізованої каналізації, мають бути облаштовані:
- герметичними вигрібними ямами;
- септиками;
- локальними очисними спорудами (ЛОС).

3.2. Вони повинні бути герметичними, щоб уникнути просочування забруднень у ґрунт чи ґрунтові води.

3.3. Забороняється облаштування вигрібних ям без дна, або з частковою фільтрацією.

3.4. Улаштування несанкціонованих скидних ям або використання негерметичних ємностей заборонено.

3.5. Відстані до джерел питного водопостачання (криниць, свердловин) мають відповідати ДБН:

- для герметичних вигрібних ям, септиків – не менше 20 м;

- для фільтраційних споруд – не менше 50 м;

- до межі сусідньої ділянки – не менше 1 м;

· до будівель – не менше 5 м.

3.6. Згідно з законодавством України та санітарними нормами, забороняється самовільне вивезення та злив неочищених стічних вод у навколишнє середовище:

-  у водойми (підземні, поверхневі, ставки, струмки, річки, озера);

- в ґрунт (на земельні угіддя, поля, луки, в лісосмуги, балки, яри, на відкриті території, інші природні заглиблення, тощо);

- на присадибні ділянки без спеціально обладнаних вигрібних ям;
- на вулиці, дороги, канави, стежки та інше;

- на території населених пунктів без Договору та обладнання;
- на самовільно облаштовані звалища;

- у систему зливової каналізації, яка призначена лише для дощових і талих вод;
- в оглядові, контрольні каналізаційні колодязі систем централізованого водовідведення м.Заставна.

3.7. Дозволяється зливати рідкі нечистоти:
- на спеціалізовані станції приймання рідких побутових відходів (СРПРПВ).

- у централізовану систему каналізації, якщо є Договір і технічна можливість;

- через асенізаторські машини, які мають Договір на вивіз і злив нечистот на відповідні станції.

Порушення правил може тягнути за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, зокрема за забруднення довкілля.
4. Транспортування стічних вод 

4.1. Вивезення стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна, здійснюється лише спеціалізованим транспортом (асенізаційними машинами) фізичною, юридичною особою, фізичною особою-підприємцем, що надає послуги з вивозу стічних вод від користувачів централізованого або індивідуального водопостачання.

4.2. Споживач, який виявив бажання надавати Послугу від населення асенізаційним транспортом та скидати їх до системи централізованого водовідведення через пункти приймання Виконавця, звертається із заявою до Виконавця у довільній формі на укладання договору, у якій зазначаються:

· найменування юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка готова надавати Послугу від населення;
· номер телефону контактної особи;

· спосіб отримання повідомлення та адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним та відповідний засіб зв’язку з ним (адреса електронної пошти тощо).

Перелік документів, що додаються до заяви:

· виписки з державного реєстру;

· копія паспорта та ідентифікаційного коду (для ФОП та ФО);

· копія документа (реєстраційний документ), що підтверджує право власності  на асенізаційний транспорт; 

· документи, що підтверджують марку (вантажний спеціалізований; цистерна асенізаційна), реєстраційний номер та об’єм ємності цистерни в м3 на кожен транспортний засіб, яким буде здійснюватися перевезення стічних вод;

· свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. 

Заяву підписує власник або представник власника асенізаційного транспорту. Представник власника додає до заяви документ, що підтверджує його повноваження.

4.3. Після розгляду заяви та за умови надання всіх необхідних документів працівник Виконавця готує Договір на підставі затвердженої форми (додаток №1), надсилає повідомлення Споживачу про дату та час підписання договору. Підписаний Договір реєструється у білінговій програмі Виконавця. 

4.4. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог Правил, він звертається до Виконавця із заявою та обґрунтуванням про приймання стічних вод з понаднормативним вмістом забруднень в порядку, передбаченому Правилами (додаток №2). При наявності заяви та у разі наявності підстав, передбачених Правилами, здійснюється розрахунок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями до системи централізованого водовідведення, який погоджується Виконавцем. Після погодження розрахунку (додаток №3) здійснюється підписання додаткової угоди до договору в порядку та на умовах, передбачених Правилами (додатка №4). 
5. Очищення стічних вод

5.1. У разі використання локальних очисних споруд, вони повинні відповідати технічним вимогам та забезпечувати ступінь очищення відповідно до екологічних норм.

5.2. Стічні води, зібрані у вигрібних ямах, підлягають обов’язковому вивезенню на каналізаційно-очисні споруди (КОС) міста Заставна за договором, в спеціально відведених місцях – точках зливу:

- оглядовий, спеціально обладнаний каналізаційний колодязь на території КОС м.Заставна, урочище «Дереха»; 

- додатковий, оглядовий, спеціально обладнаний каналізаційний колодязь за адресою м.Заставна, вул. Івана Франка, 64.

5.3. Приймання стічних вод в точках зливу здійснюється тільки за умови наявності діючого Договору та з дотриманням Правил та пунктів Договору.

5.4. Власники об’єктів, які не приєднані до централізованої системи водовідведення, зобов’язані здійснювати вивезення не рідше одного разу на 2 місяці (або залежно від обсягів споживання).

6. Контроль та відповідальність  
6.1. Контроль за дотриманням Правил здійснюється:

- працівниками Заставнівського МКУ ВТП (Виконавцем);

- виконавчим комітетом Заставнівської міської ради;

- органами Держпродспоживслужби;

- Державною екологічною інспекцією;

- іншими контролюючими органами.

6.2. За порушення Правил (нелегальний злив, відсутність договірних відносин на вивіз стоків, тощо) передбачено відповідальність:

- адміністративна – накладення штрафу за порушення встановлених вимог;

- господарсько-правова – відшкодування збитків водоканалу або муніципалітету;

- цивільно-правова – компенсація шкоди, завданої довкіллю чи майну;

- кримінальна – у разі значного забруднення або шкоди, що спричинила тяжкі наслідки.

6.3. Адміністративна відповідальність (КУпАП):
6.4. ст.152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів»

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.5. ст.82 «Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення»

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення – 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.6. ст.59 «Порушення правил охорони водних ресурсів»

Забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.7. Кримінальна відповідальність – ст. 242 Кримінального кодексу України – «Порушення правил охорони вод».
7. Заключні положення

7.1. Ці Правила набирають чинності з моменту їх затвердження рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради.

7.2. Усі зміни та доповнення до Правил приймаються в установленому законодавством порядку.

Додатки:
1. Договір про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом)
2. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна.

3. Розрахунок плати за послугу з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна.

4. Додаткова угода про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна.

Додатки – на  4 аркушах.

Начальник Заставнівського МКУ ВТП 


В. ГРУШЕЦЬКИЙ
ДОГОВІР №____
про надання послуг з централізованого водовідведення 

(приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом)

__.__.2025
                                                             м. Заставна

Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення (Заставнівське МКУ ВТП),  код ЄДРПОУ 33089761, в особі начальника Віталія ГРУШЕЦЬКОГО, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець) з однієї сторони, та

                                                                                                                                                                      ,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи)

(далі – Споживач) в особі                                                                                                                                        , 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника споживача)  

що діє на підставі                                                                                                                                                      ,
(найменування, дата, номер документа)
з іншої сторони (далі – сторони), уклали цей Договір про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) (надалі – Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець бере на себе обов’язок надати послуги з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, що скидаються асенізаційним транспортом), переліченим у даному розділі, (далі – послуга), через зливні станції (далі – пункти приймання), а Споживач зобов’язаний своєчасно здійснювати оплату за надані послуги та належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, на умовах, визначених цим договором, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року, № 316, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 57/31508 (далі – Правила приймання), Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Мінрегіону України від 01.12.2017  № 316, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення Заставнівської міської територіальної громади, Правилами надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) (далі – Правила) та іншими чинними нормативними актами.
1.2. У випадку прийняття компетентними органами нормативних актів, якими регулюються відносини з надання послуг за цим договором, прийняття рішень щодо змін порядку розрахунків між суб’єктами господарювання, нове законодавство та новий порядок поширюється на умови, викладені у цьому договорі без узгодження його сторонами та внесення  змін.

1.3. Сторони погоджують, що пункти приймання стічних вод розташовані за адресами: м. Заставна, урочище Дереха; м. Заставна, вул. Івана Франка, 64.

1.4. Режим приймання стічних вод:

Каналізаційні очисні споруди (далі – КОС) м. Заставна, каналізаційний колодязь – понеділок-субота з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.        
1.5. Асенізаційний транспорт Споживача: 

· марка                                                (вантажний спеціалізований; цистерна асенізаційна), реєстраційний номер_______________,  об’єм  ємкості  V =       м3.

1.6. Ємність асенізаційного транспорту Споживача, яка використовується для перевезення стічних вод, повинна бути повірена (Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки).
1.7. Виконавець здійснює постійний контроль за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці та екологічного законодавства під час надання послуг.

2. ЗАГАЛЬНІ   ВИМОГИ   ДО   СКЛАДУ   ТА   ВЛАСТИВОСТЕЙ   СТІЧНИХ ВОД, ЩО СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ПУНКТАХ ПРИЙМАННЯ

2.1. В пунктах приймання здійснюється приймання стічних вод, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації, та можуть бути очищеними разом з стічними водами на КОС м.Заставна, відповідно до вимог і нормативів, встановлених Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465.

2.2. Категорично забороняється скидати в пункти приймання кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні із стічними водами сірководень, мастильні горючі матеріали сірковуглець, окис вуглецю, містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки, або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, жири, нафтопродукти тощо).

2.3. Стічні води, що скидаються Споживачем у пунктах приймання,  по якості повинні відповідати вимогам  Додатку №1 даного Договору, що додається та Правилами.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, що скидаються асенізаційним транспортом) визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами на централізоване водовідведення.

Станом на дату укладення цього договору тариф становить:

на послугу з централізованого водовідведення – 42,00 гривень за 1м3 з ПДВ.

Розмір місячної плати за надані послуги згідно з середньомісячною кількістю зливів на момент укладення цього договору становить:

 1470,00  (одна тисяча чотириста сімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ – за 35 м3 в місяць.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послугу з централізованого водовідведення протягом строку дії цього договору, новий розмір тарифів застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті.

3.2. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що є розрахунковим періодом

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за послугу з централізованого водовідведення завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

3.3. Виконавець формує та надає споживачу рахунок/акт на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок/акт надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок/акт може надаватися в електронній формі, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що є розрахунковим періодом.

3.4. Об’єм стічних вод, скинутих Споживачем, визначається  за  об’ємом  цистерни,  якою здійснюється  доставка (визначена в п.1.5. Договору). 

3.5. З метою контролю якості стічних вод, що скидаються Споживачем у пунктах приймання, вимогам  Додатку №1 даного Договору та Правилам, Виконавець здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

3.6. Плата за приймання стічних вод з понаднормативними забрудненнями, розраховується відповідно до вимог Правил (Додаток 3 Договору).

Замовник здійснює оплату за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням згідно виставленого рахунку/акту протягом трьох банківських днів з моменту одержання рахунку/акту, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.7. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цього Договору та Правил за деякими показниками, Виконавець має право укласти з Споживачем додаткову угоду про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна, в порядку, встановленому Правилами, яка буде додатком до цього договору на час її дії (Додаток №2). 

3.8. Фактом прийняття-передачі послуг з централізованого водовідведення є акт наданих послуг та акт здачі-приймання робіт (надання послуг), який надається у разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА 

4.1. Користуватися послугами з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) на умовах цього Договору.  

4.2. Слідкувати за технічним станом транспортного засобу та надати Виконавцю у випадку заміни транспортного засобу на час дії цього Договору копію технічного паспорту.

4.3. Своєчасно оплачувати рахунки/акти, виставлені Виконавцем. 

4.4. Дотримуватись установлених Виконавцем  якісних показників стічних вод. 

4.5. Надавати Виконавцю необхідну інформацію щодо найменування та адреси об’єктів юридичних  і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод. 

4.6. Підписувати акти наданних послуг, повертати по одному примірнику актів Виконавцю протягом п’яти днів з дня їх отримання.

4.7. Проводити періодичну повірку ємностей асенізаційного транспорту з наданням відповідного свідоцтва Виконавцю.

4.8. Не здійснювати транспортування стічних вод в пункт приймання асенізаційним транспортом, що не пройшов періодичну повірку ємностей.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1.  Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод.  

5.2. У випадку зафіксованого відхилення якості стічних вод від погодженого сторонами рівня  забруднення, пред’являти в установленому порядку рахунки за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням. 

5.3.  Відмовляти в прийманні стічних вод при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень. 

5.4.  Пред’являти Споживачу претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації. 

5.5. Відмовити від наданні послуги з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом), розірвати Договір достроково у разі:  

1) несплати або несвоєчасної оплати послуг та рахунків/актів за скид стічних вод з понаднормовим забрудненням;  

2) загрози виходу з ладу мереж або споруд Виконавця, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. 

3) зникнення потреби в отриманнi послуги, або вiдмови Споживача вiд користування послугою;
4) невиконання умов Договору сторонами договору;

5) прострочення терміну оплати споживачем наданих послуг більш ніж на 30 днів;

6) невиконання Споживачем у встановлені строки вимог приписів, повідомлень, щодо усунення недоліків щодо користування послугою з централізованого водовідведення.

5.6. Установлювати Споживачу якісні показники приймання стічних вод, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод. 

5.7. Вести облік стічних вод, що скидаються Замовником. 

5.8. Не приймати стічні води від Споживача з асенізаційного транспорту, щодо ємності якого відсутнє (протерміноване) свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. 

6.2. У разі несвоєчасної оплати за надані послуги, Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. 

6.3. При перевищенні погодженого наднормативного забруднення стічних вод, Споживач сплачує рахунки/акти за скид з понаднормативним забрудненням. 

6.4. Споживач несе встановлену законодавством відповідальність за порушення Правил , Порядку визначення та за аварійні ситуації, що виникають на мережах та спорудах Виконавця з вини Споживача.

6.5. При   порушенні   умов договору  Споживачем, Виконавець має право не приймати стічні води у пунктах приймання від Споживача.

6.6. У разі несвоєчасної оплати згідно договору Споживач на вимогу Виконавця, сплачує «Виконавцю» пеню у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку та інші штрафні санкції, передбачені законодавством України.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами слід вважати обставини, що виникають після підписання Договору в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, землетруси, повені, зсуви, військові дії, відключення електроенергії на каналізаційних об’єктах. Термін виконання зобов'язань відкладається на період дії вищевказаних обставин.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

8.2. Припинення цього Договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними

8.3. Будь яка із Сторін має право на розірвання договору після письмового попередження іншої Сторони в строк не менше,  ніж за  тридцять календарних днів.

8.4. Усі зміни до цього Договору вносяться в період його дії додатками, що є невід’ємною частиною Договору та вступають в силу тільки після підписання Сторонами.

8.5. Втрата чинності додаткової угоди про приймання понаднормативно забруднених стічних вод не тягне за собою трату чинності Договору. Втрата чинності Договору тягне за собою втрату чинності додаткової угоди про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

8.6.  Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору. 

8.7. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким способом для впливу на дії рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них Робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

9.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося  або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

9.4. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливими конфліктними ситуаціями.

9.5. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

9.6. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення
IBAN: UA383563340000026009300159188, в АТ «Ощадбанк», 

код ЄДРПОУ 33089761, ІПН 330897624043, свідоцтво платника ПДВ № 32761891

адреса: вул. Незалежності, 45, м. Заставна, 59400, т.0501000564, zeytvz@ukr.net
офіційний веб-сайт Заставнівської міської ради: http://www.zmr.gov.ua
цілодобовий номер телефону у разі виникнення аварій, надзвичайних ситуацій: 0674527057
СПОЖИВАЧ:                                                                                                                                                           ,

(найменування підприємства, установи, організації, юридична адреса, телефон, e-mail)

паспорт: серія            №                  , виданий                                                                                                            ,                                         
IBAN:                                                         , у                                                                                           .
                                                      банку м.                  , код ЄДРПОУ                                                   .
ІПН (РНОКПП)                                     , свідоцтво платника ПДВ №                                , абонентський номер споживача     ____ .

	ВИКОНАВЕЦЬ     
Начальник Заставнівського МКУ ВТП

_________ Віталій ГРУШЕЦЬКИЙ
	
	СПОЖИВАЧ
_____________________________________

_____________________________________

	__.__.2025

м.п.
	
	__.__.2025

м.п. 


Додаток №1

до Договору №          від __.__.2025 

Вимоги до складу та властивостей стічних вод,
що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна

	№ п/п
	Показники якості стічних вод
	Одиниця виміру
	Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод

	1
	Реакція середовища (pH)
	од.
	6,5-9,0

	2
	Температура
	°C
	+40

	3
	БСКповне
	мг/дм-3
	згідно з регламентом роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення

	4
	ХСК
	мг/дм-3
	580,0

	5
	Співвідношення ХСК:БСК5
	-
	< 2,5

	6
	Завислі речовини та речовини, що спливають
	мг/дм-3
	433,0

	7
	Азот (сума азоту органічного та амонійного)
	мг/дм-3
	73,0

	8
	Фосфор загальний (Рзаг)
	мг/дм-3
	12,0

	9
	Нафта та нафтопродукти
	мг/дм-3
	10,0

	10
	Жири рослинні та тваринні
	мг/дм-3
	33,0

	11
	Хлориди (Cl-)
	мг/дм-3
	350,0*

	12
	Сульфати (SO4-2-)
	мг/дм-3
	400,0*

	13
	Сульфіди
	мг/дм-3
	1,5

	14
	СПАР аніонні
	мг/дм-3
	10,0

	15
	Феноли
	мг/дм-3
	0,25

	16
	Залізо (Fe)
	мг/дм-3
	3,0


Стічні води, що скидаються до системи централізованого водовідведення, не повинні містити:

- горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

- речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (порошки грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

- речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю.

	ВИКОНАВЕЦЬ     
Начальник Заставнівського МКУ ВТП

_________ Віталій ГРУШЕЦЬКИЙ
	
	СПОЖИВАЧ
_____________________________________

_____________________________________

	__.__.2025

м.п.
	
	__.__.2025

м.п. 


Додаток №2

до Договору №          від __.__.2025 

Додаткова угода №__ 

про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна

м. Заставна 






«___» _________ 202__

Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення (Заставнівське МКУ ВТП),  код ЄДРПОУ 33089761, в особі начальника Віталія ГРУШЕЦЬКОГО, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець) з однієї сторони, та ________________________________________________________,

(надалі – Споживач), що діє на підставі ______________________________, з іншої сторони,  в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю додаткову угоду про про надання послуг з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна (надалі – Додаткова угода) про наступне:
1. Виконавець тимчасово погоджує Споживачу концентрації наступних забруднюючих речовин:

	№ з/п
	Найменування

показників
	Значення
	Коефіцієнт

кратності, Кк

	
	
	допустимої

концентрації

забруднюючих речовин
	тимчасово погодженої концентрації забруднюючих

речовин
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Сумарний коефіцієнт кратності:


	


2. Розмір додаткової плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями розраховується за формулою:

Пс = Кк, х Vпз х Т  = ___ х 1,0 х ______= __________ грн., де

Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Vпз – об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Т - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення, грн/м3.

3. Вартість приймання одного м3 стічних вод з понаднормативними забрудненнями в межах тимчасово погодженої концентрації на момент укладання додаткової угоди, становить: ___________ грн./м³ (_________________________________________________) з ПДВ.

4. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послугу з централізованого водовідведення протягом строку дії цієї додаткової угоди, новий розмір тарифів застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цієї додаткової угоди.

5.
Ця додаткова угода набирає чинності з дня її підписання та скріплення печатками Сторін і діє до __.__.202_. 

6.
Ця додаткова угода укладена  в двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси та реквізити сторін

	ВИКОНАВЕЦЬ     
Начальник Заставнівського МКУ ВТП

_________ Віталій ГРУШЕЦЬКИЙ
	
	СПОЖИВАЧ
_____________________________________

_____________________________________

	__.__.2025

м.п.
	
	__.__.2025

м.п. 


Додаток №3

до Договору №          від __.__.2025

                                                                                         ПОГОДЖЕНО

                                                                                         Начальник Заставнівського МКУ ВТП

____________________________________     

 «____»__________202__
РОЗРАХУНОК
плати за послугу з централізованого водовідведення (приймання, транспортування та очищення стічних вод до систем централізованого водовідведення, які вивозяться асенізаційним транспортом) понаднормативно забруднених стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м.Заставна

Найменування Споживача: ____________________________________________________________.
	№ з/п
	Найменування

показників
	Значення
	Коефіцієнт

кратності, Кк

	
	
	допустимої

концентрації

забруднюючих речовин
	тимчасово погодженої концентрації забруднюючих

речовин
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Сумарний коефіцієнт кратності:


	


   Розмір додаткової плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями розраховується за формулою:

Пс = Кк, х Vпз х Т  = ___ х 1,0 х ______= __________ грн., де
Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Vпз – об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;

Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3.

Якщо встановлено факт одночасного скидання до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК,        

Кк визначається за формулою:

п       Сfі - ДКi

Кк = Σ      ___________ ,   де

і            ДКi

Cfi - фактична концентрація в стічних водах Споживача i-ої речовини;

ДКi - допустима концентрація i-ої речовини.

Відповідно сума, що підлягає сплаті за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями до системи централізованого водовідведення складає   __________________ грн. за один метр кубічний з ПДВ.

Розрахунок проведено: 

Економіст Заставнівського МКУ ВТП     ______________ 
__.__.202_

м.п.

_1670143976.psd

